## gen_cl
N | Par. | Попис радова | Перечень работ | Периодичност | Podizvođač | Ukratko | Reserved | Comments | Столбец4 | Столбец1 | Столбец2 | Status CL
1 | I.1.13 | Техничко одржавање кранова са пнеуматским погоном у комори (кугличних, чепних, регулационих), набивка заптивне пасте | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами камеры (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 01 |  | I.1.13 | 6M | I.1.13-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
2 | I.1.13 | Техничко одржавање кранова са пнеуматским погоном у комори (кугличних, чепних, регулационих), набивка заптивне пасте | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами камеры (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 02 |  | I.1.13 | 6M | I.1.13-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
3 | I.1.15 | Техничко одржавање система азотирања | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.1.15 | 6M | I.1.15-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
4 | I.1.16 | Техничко одржавање система дренаже гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.1.16 | 6M | I.1.16-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
5 | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 00 | Чек-листы разделены, но отчет один | I.1.18 | 6M | I.1.18-00-6M | #N/A
6 | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 01 |  | I.1.18 | 6M | I.1.18-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
7 | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 02 |  | I.1.18 | 6M | I.1.18-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
8 | I.1.18 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном (кугличних, чепних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (шаровых, пробковых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 03 |  | I.1.18 | 6M | I.1.18-03-6M | Согласован Заказчиком (code A)
9 | I.1.19 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | I.1.19 | 1G | I.1.19-00-1G | Формируется для отправки в GST
10 | I.2.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите гасовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 1Г | Promont Group | PMG | 00 |  | I.2.1 | 1G | I.2.1-00-1G | На согласовании у GST
11 | I.2.3 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите на МРС | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты ГИС | 6М | Promont Group | PMG | 00 |  | I.2.3 | 6M | I.2.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
12 | I.2.5 | Функционална провера дренажних места и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 1Г | Promont Group | PMG | 00 |  | I.2.5 | 1G | I.2.5-00-1G | На согласовании у GST
13 | I.2.7 | Провера потенцијала на међутачкама између два узастопна система катодне заштите | Проверка потенциала на промежуточных точках между двумя системами ЭХЗ, идущими одна за другой | 2М | Promont Group | PMG | 00 |  | I.2.7 | 2M | I.2.7-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
14 | I.2.8 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | Promont Group | PMG | 00 |  | I.2.8 | 4G | I.2.8-00-4G | Согласован Заказчиком (code A)
15 | I.3.3 | Техничко одржавање вентила са електричним погоном (кугличних, регулационих вентила), набивка заптивне пасте. | Техническое обслуживание кранов с электроприводом (шаровых, кранов-регуляторов), набивка уплотнительной пасты | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.3 | 6M | I.3.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
16 | I.3.4 | Одржавање вентила са пнеуматским погоном | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.4 | 6M | I.3.4-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
17 | I.3.5 | Техничко одржавање вентила са хидрауличким погоном ESD система (вентили ESDV и BDV) | Техническое обслуживание кранов с гидроприводом ESD системы (краны ESDV и BDV) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.3.5 | 1G | I.3.5-00-1G | Формируется для отправки в GST
18 | I.3.11 | Провера и по потреби подешавање сигурносних блокадних вентила | Проверка и, при необходимости, настройка запорных предохранительных клапанов. | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | I.3.11 | 6M | I.3.11-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
19 | I.3.11 | Провера и по потреби подешавање сигурносних блокадних вентила | Проверка и, при необходимости, настройка запорных предохранительных клапанов. | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | I.3.11 | 1G | I.3.11-00-1G | Формируется для отправки в GST
20 | I.3.12 | Одржавање регулатора притиска | Обслуживание регуляторов давления | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.3.12 | 1G | I.3.12-00-1G | Формируется для отправки в GST
21 | I.3.13 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Проверка, сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | I.3.13 | 6M | I.3.13-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
22 | I.3.13 | Сервис издувног сигурносног вентила (подешавање) | Проверка, сервис сбросного предохранительного клапана (регулировка) | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ (1G) | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | I.3.13 | 1G | I.3.13-00-1G | Формируется для отправки в GST
23 | I.3.14 | Техничко одржавање азотног система | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | 0 | CT | 01 |  | I.3.14 | 6M | I.3.14-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
24 | I.3.14 | Техничко одржавање азотног система | Техническое обслуживание системы азотирования | 6М | 0 | CT | 02 |  | I.3.14 | 6M | I.3.14-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
25 | I.3.15 | Техничко одржавање система за дренажу гасног кондензата | Техническое обслуживание системы дренажа газового конденсата | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.15 | 6M | I.3.15-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
26 | I.3.16 | Систем за припрему ложивог гаса (GMS) | Блок подготовки топливного газа (GMS) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.3.16 | 3M | I.3.16-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
27 | I.3.16 | Систем за припрему ложивог гаса (GMS) | Блок подготовки топливного газа (GMS) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.16 | 6M | I.3.16-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
28 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 1М | 0 | CT | 00 |  | I.3.29 | 1M | I.3.29-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
29 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.29 | 6M | I.3.29-00-6M | Формируется для отправки в GST
30 | I.3.29 | Одржавање хроматографа MAG | Обслуживание хроматографа MAG | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.3.29 | 1G | I.3.29-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
31 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 1М | 0 | CT | 00 |  | I.3.31 | 1M | I.3.31-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
32 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.3.31 | 6M | I.3.31-00-6M | Формируется для отправки в GST
33 | I.3.31 | Одржавање хромотографа MAG-S (Сумпор) | Обслуживание хроматографа MAG-S (Сера) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.3.31 | 1G | I.3.31-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
34 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 6М | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.3.33 | 6M | I.3.33-00-6M | Формируется для отправки в GST
35 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 1Г | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.3.33 | 1G | I.3.33-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
36 | I.3.33 | Одржавање Анализатора тачке росе угљоводоника и воде | Обслуживание Анализатора точек росы по воде и углеводородам | 2Г | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.3.33 | 2G | I.3.33-00-2G | Формируется для отправки в GST
37 | I.3.34 | Одржавање Анализатора кисеоника)(Oxygen analyzer) | Обслуживание АнОкс (Анализатор кислорода) | 1М | 0 | CT | 00 |  | I.3.34 | 1M | I.3.34-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
38 | I.3.34 | Одржавање Анализатора кисеоника)(Oxygen analyzer) | Обслуживание АнОкс (Анализатор кислорода) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.3.34 | 1G | I.3.34-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
39 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 3М | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.4 | 3M | I.4-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
40 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 6М | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.4 | 6M | I.4-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
41 | I.4 | ГРЕЈНИ СИСТЕМ МРС | СИСТЕМА ОБОГРЕВА НА ГИС | 3Г | TEHNOTERM PLUS | TTP | 00 |  | I.4 | 3G | I.4-00-3G | Согласован Заказчиком (code A)
42 | I.5.2 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (BVS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (BVS) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.5.2 | 3M | I.5.2-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
43 | I.5.2 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (BVS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (BVS) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.5.2 | 6M | I.5.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
44 | I.5.3 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (BVS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (BVS) / | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.5.3 | 3M | I.5.3-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
45 | I.5.3 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (BVS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (BVS) / | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.5.3 | 6M | I.5.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
46 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 2М | Termoinženjering | TER | 01 |  | I.5.4 | 2M | I.5.4-01-2M | Согласован Заказчиком (code A)
47 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 2М | 0 | CT | 02 |  | I.5.4 | 2M | I.5.4-02-2M | Согласован Заказчиком (code A)
48 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 6М | Termoinženjering | TER | 01 |  | I.5.4 | 6M | I.5.4-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
49 | I.5.4 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (BVS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (BVS) | 6М | VIS company | VIS | 02 |  | I.5.4 | 6M | I.5.4-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
50 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 3М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.5 | 3M | I.5.5-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
51 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 6М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.5 | 6M | I.5.5-00-6M | Формируется для отправки в GST
52 | I.5.5 | Мобилни дизел-генератор (BVS) | Передвижной дизель – генератор (BVS) | 5Г | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.5 | 5G | I.5.5-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
53 | I.5.6 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (GMS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (GMS) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.5.6 | 3M | I.5.6-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
54 | I.5.6 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (GMS) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (GMS) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.5.6 | 6M | I.5.6-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
55 | I.5.7 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (GMS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (GMS) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.5.7 | 3M | I.5.7-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
56 | I.5.7 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (GMS) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (GMS) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.5.7 | 6M | I.5.7-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
57 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 2М | Termoinženjering | TER | 01 |  | I.5.8 | 2M | I.5.8-01-2M | Согласован Заказчиком (code A)
58 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 2М | 0 | CT | 02 |  | I.5.8 | 2M | I.5.8-02-2M | Согласован Заказчиком (code A)
59 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 6М | Termoinženjering | TER | 01 |  | I.5.8 | 6M | I.5.8-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
60 | I.5.8 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (GMS) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (GMS) | 6М | VIS company | VIS | 02 |  | I.5.8 | 6M | I.5.8-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
61 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 3М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.9 | 3M | I.5.9-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
62 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 6М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.9 | 6M | I.5.9-00-6M | Формируется для отправки в GST
63 | I.5.9 | Дизел – генератор (GMS) | Дизель – генератор (GMS) | 5Г | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.9 | 5G | I.5.9-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
64 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 3М | 0 | CT | 01 | для GMS1,2 | I.5.10 | 3M | I.5.10-01-3M | Согласован Заказчиком (code A)
65 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 3М | 0 | CT | 02 | для GMS3,4 | I.5.10 | 3M | I.5.10-02-3M | Согласован Заказчиком (code A)
66 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 3М | 0 | CT | 03 | для CPC | I.5.10 | 3M | I.5.10-03-3M | Формируется для отправки в GST
67 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 6М | 0 | CT | 01 | для GMS1,2 | I.5.10 | 6M | I.5.10-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
68 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 6М | 0 | CT | 02 | для GMS3,4 | I.5.10 | 6M | I.5.10-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
69 | I.5.10 | Дренажни систем за одвод подземних и падавинских вода (GMS) | Дренажная система отвода грунтовых и осадочных вод (GMS) | 6М | 0 | CT | 03 | для CPC | I.5.10 | 6M | I.5.10-03-6M | Формируется для отправки в GST
70 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.5.11 | 3M | I.5.11-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
71 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.5.11 | 6M | I.5.11-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
72 | I.5.11 | Једногредна дизалица (GMS) | Балочный кран (GMS) | 3Г | 0 | CT | 00 |  | I.5.11 | 3G | I.5.11-00-3G | Формируется для отправки в GST
73 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 3М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.12 | 3M | I.5.12-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
74 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 6М | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.12 | 6M | I.5.12-00-6M | Формируется для отправки в GST
75 | I.5.12 | Дизел – генератор (МСС) | Дизель - генератор (МСС) | 5Г | Senermax | SNX | 00 |  | I.5.12 | 5G | I.5.12-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
76 | I.5.13 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (МСС) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (МСС) | 3М | Termoinženjering | TIN | 00 |  | I.5.13 | 3M | I.5.13-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
77 | I.5.13 | Електроопрема (систем осветљења, систем напајања електричном енергијом, систем уземљења и громобранске заштите) (МСС) | Электрооборудование (система освещения, система энергоснабжения, система заземления и молниезащиты) (МСС) | 6М | Termoinženjering | TIN | 00 |  | I.5.13 | 6M | I.5.13-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
78 | I.5.14 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (МСС) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (МСС) | 3М | Termoinženjering | TIN | 00 |  | I.5.14 | 3M | I.5.14-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
79 | I.5.14 | Електроопрема (електрични ормарићи, УПС) (МСС) | Электрооборудование (электрические шкафы, ИБП) (МСС) | 6М | Termoinženjering | TIN | 00 |  | I.5.14 | 6M | I.5.14-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
80 | I.5.15 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (МСС) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (МСС) | 2М | Termoinženjering / VIS company | TER | 00 |  | I.5.15 | 2M | I.5.15-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
81 | I.5.15 | Вентилациони и клима уређаји (клима уређаји, вентилатори, електромагнетне клапне) (МСС) | Системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, электромагнитные клапана) (МСС) | 6М | Termoinženjering / VIS company | TER | 00 |  | I.5.15 | 6M | I.5.15-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
82 | I.6.1 | Систем оперативног диспечерског управљања DOMS (Dispatching and Operation Management System) | СОДУ (Система оперативно-диспетчерского управления) | 1Г | ENREGRO | проверь_кому | 00 |  | I.6.1 | 1G | I.6.1-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
83 | I.6.2 | Систем подршке за рад диспечера DDSS (Dispatch Decision Support System), DSSS (Dispatching Solutions Support System) | СППР (Система поддержки принятия решений) DDSS (Dispatch Decision Support System), СППДР Система поддержки принятия диспетчерских решений DSSS (Dispatching Solutions Support System) | 1Г | ENREGRO | проверь_кому | 00 |  | I.6.2 | 1G | I.6.2-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
84 | I.6.3 | Систем диспечерског управљања DCMS (Dispatching Control and Management System) | СДКУ (Система диспетчерского контроля и управления) | 1Г | ENREGRO | проверь_кому | 00 |  | I.6.3 | 1G | I.6.3-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
85 | I.6.4 | Централни мерни систем CMS/ | Центральная измерительная система | 3М | Petrolsoft | PSI | 00 |  | I.6.4 | 3M | I.6.4-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
86 | I.6.4 | Централни мерни систем CMS/ | Центральная измерительная система | 1Г | Petrolsoft | PSI | 00 |  | I.6.4 | 1G | I.6.4-00-1G | На согласовании у GST
87 | I.6.5 | Систем заштите од хаварије ESD (Emergency ShutDown system) на GMS и MCC | ESD Система противоаварийной защиты (Аварийное отключение) на GMS и MCC | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.6.5 | 1G | I.6.5-00-1G | Формируется для отправки в GST
88 | I.6.6 | VideoWall опрема (MCC) | Оборудование VideoWall (MCC) | 2М | MOS-AV | MSV | 00 |  | I.6.6 | 2M | I.6.6-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
89 | I.6.6 | VideoWall опрема (MCC) | Оборудование VideoWall (MCC) | 1Г | MOS-AV | MSV | 00 |  | I.6.6 | 1G | I.6.6-00-1G | Формируется для отправки в GST
90 | I.6.7 | RTU (Remote Terminal Unit) Удаљена терминална јединица/ | RTU (Remote Terminal Unit) Удаленный терминал | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.6.7 | 3M | I.6.7-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
91 | I.6.7 | RTU (Remote Terminal Unit) Удаљена терминална јединица/ | RTU (Remote Terminal Unit) Удаленный терминал | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.6.7 | 1G | I.6.7-00-1G | Формируется для отправки в GST
92 | I.6.8 | Мерно-регулациона опрема у пољу (сензори притиска, манометри, сензори температуре, локални термометри, сензори проласка чистача гасовода, гранични прекидачи и прекидачи на вентилима и извршним механизмима)/ | Полевое оборудование КИП (датчики давления, манометры, датчики температуры, местные показывающие термопреобразователи, датчики прохождения скребка, концевые выключатели и переключатели на кранах и исполнительных механизмах) | 3М | 0 | CT | 00 |  | I.6.8 | 3M | I.6.8-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
93 | I.6.8 | Мерно-регулациона опрема у пољу (сензори притиска, манометри, сензори температуре, локални термометри, сензори проласка чистача гасовода, гранични прекидачи и прекидачи на вентилима и извршним механизмима)/ | Полевое оборудование КИП (датчики давления, манометры, датчики температуры, местные показывающие термопреобразователи, датчики прохождения скребка, концевые выключатели и переключатели на кранах и исполнительных механизмах) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.6.8 | 1G | I.6.8-00-1G | Формируется для отправки в GST
94 | I.6.9 | Систем детекције цурења гаса LDS (Leak Detection System), Опрема LDS у блок-контејнеру у ормару RTU + Опрема LDS у пољу/ | LDS (Leak Detection System), Оборудование LDS в блок контейнере в шкафу RTU + Полевые оборудование LDS | 1Г | ENREGRO | CT | 00 |  | I.6.9 | 1G | I.6.9-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
95 | I.6.10 | Контролни и нисконапонски каблови за инструментацију на свим локацијама | Контрольные и слаботочные кабели для КИП на всех площадках | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.6.10 | 1G | I.6.10-00-1G | Формируется для отправки в GST
96 | I.6.11 | Систем управљања имовином AIMS (одржавање, без модификација) | Система управления активами AIMS (обслуживание, без доработок) | 3М | Comita CT | проверь_кому | 00 |  | I.6.11 | 3M | I.6.11-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
97 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1М | KBV Datacom | KNT | 01 |  | I.7.1 | 1M | I.7.1-01-1M | Согласован Заказчиком (code A)
98 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1М | KBV Datacom | KBV | 02 |  | I.7.1 | 1M | I.7.1-02-1M | Согласован Заказчиком (code A)
99 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1Г | KBV Datacom | KNT | 01 |  | I.7.1 | 1G | I.7.1-01-1G | Согласован Заказчиком (code A)
100 | I.7.1 | Системи веза у Главном диспечерском центру МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | Оборудование связи в МСС (WAN, LAN, IT, Telephony) | 1Г | KBV Datacom | KBV | 02 |  | I.7.1 | 1G | I.7.1-02-1G | Согласован Заказчиком (code A)
101 | I.7.2 | Системи веза WAN, LAN, Cybersecurity на линијском делу гасовода | Оборудование связи WAN, LAN, Cybersecurity на линейной части | 4М | KBV Datacom | KBV | 00 |  | I.7.2 | 4M | I.7.2-00-4M | Согласован Заказчиком (code A)
102 | I.7.2 | Системи веза WAN, LAN, Cybersecurity на линијском делу гасовода | Оборудование связи WAN, LAN, Cybersecurity на линейной части | 1Г | KBV Datacom | KBV | 00 |  | I.7.2 | 1G | I.7.2-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
103 | I.7.3 | Систем телефоније (софтверско-хардверски систем) на линијском делу гасовода Telephony | Телефония (программно-технические средства) на линейной части | 6М | 0 | CT | 00 |  | I.7.3 | 6M | I.7.3-00-6M | Формируется для отправки в GST
104 | I.7.3 | Систем телефоније (софтверско-хардверски систем) на линијском делу гасовода Telephony | Телефония (программно-технические средства) на линейной части | 1Г | 0 | CT | 00 |  | I.7.3 | 1G | I.7.3-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
105 | I.7.4 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) на линијском делу гасовода | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.7.4 | 6M | I.7.4-00-6M | На согласовании у GST
106 | I.7.4 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) на линијском делу гасовода | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.7.4 | 1G | I.7.4-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
107 | I.7.5 | FOC (Fibre Optic Cable) Фибер-оптички кабл | FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель | 6М | KBV Datacom | KBV | 00 |  | I.7.5 | 6M | I.7.5-00-6M | На согласовании у GST
108 | I.7.5 | FOC (Fibre Optic Cable) Фибер-оптички кабл | FOC (Fibre Optic Cable) Волоконно-оптический кабель | 1Г | KBV Datacom | KBV | 00 |  | I.7.5 | 1G | I.7.5-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
109 | I.7.6 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) у МСС | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) в МСС | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.7.6 | 3M | I.7.6-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
110 | I.7.6 | PCCTV (Process-CCTVСистем процесног видео-надзора (софтверско- хардверски систем) у МСС | PCCTV (Process-CCTV/ Система промышленного телевидения (программно-технические средства) в МСС | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.7.6 | 1G | I.7.6-00-1G | Формируется для отправки в GST
111 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 | Чек-листы разделены, но отчет один | I.8.1 | 3M | I.8.1-00-3M | #N/A
112 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (ISS) | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK | 01 |  | I.8.1 | 3M | I.8.1-01-3M | Согласован Заказчиком (code A)
113 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (Security-CCTV) | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK | 02 |  | I.8.1 | 3M | I.8.1-02-3M | Согласован Заказчиком (code A)
114 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (ACMS) | 3М | Energointeh Kibernetika | ENK | 03 |  | I.8.1 | 3M | I.8.1-03-3M | Согласован Заказчиком (code A)
115 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 | Чек-листы разделены, но отчет один | I.8.1 | 1G | I.8.1-00-1G | #N/A
116 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (ISS) | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 01 |  | I.8.1 | 1G | I.8.1-01-1G | Согласован Заказчиком (code A)
117 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (Security-CCTV) | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 02 |  | I.8.1 | 1G | I.8.1-02-1G | Согласован Заказчиком (code A)
118 | I.8.1 | Системи техничке заштите у MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS | Системы технической защиты в MCC – ISS, Security-CCTV, ACMS (ACMS) | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 03 |  | I.8.1 | 1G | I.8.1-03-1G | Согласован Заказчиком (code A)
119 | I.8.2 | Security-CCTV на линијском делу/ | Security-CCTV на линейной части | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.2 | 6M | I.8.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
120 | I.8.2 | Security-CCTV на линијском делу/ | Security-CCTV на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.2 | 1G | I.8.2-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
121 | I.8.3 | ACMS на линијском делу | ACMS на линейной части | 4М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.3 | 4M | I.8.3-00-4M | Согласован Заказчиком (code A)
122 | I.8.3 | ACMS на линијском делу | ACMS на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.3 | 1G | I.8.3-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
123 | I.8.4 | IDS на линијском делу | IDS на линейной части | 4М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.4 | 4M | I.8.4-00-4M | Согласован Заказчиком (code A)
124 | I.8.4 | IDS на линијском делу | IDS на линейной части | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.4 | 1G | I.8.4-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
125 | I.8.5 | PAGA Систем јавног разгласа у случају хаварије | PAGA Система общего аварийного оповещения | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.5 | 6M | I.8.5-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
126 | I.8.5 | PAGA Систем јавног разгласа у случају хаварије | PAGA Система общего аварийного оповещения | 1Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.8.5 | 1G | I.8.5-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
127 | I.12.2а | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење прахом | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные порошковые огнетушители | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK | 00 |  | I.12.2a | 6M | I.12.2a-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
128 | I.12.2б | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење СО2 | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные углекислотные огнетушители | 2М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK | 00 |  | I.12.2b | 2M | I.12.2b-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
129 | I.12.2б | Средства и опрема за гашење пожара: Ручни преносни апарати за гашење СО2 | Средства и оборудование пожаротушения: Ручные мобильные углекислотные огнетушители | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK | 00 |  | I.12.2b | 6M | I.12.2b-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
130 | I.12.2в | Средства и опрема за гашење пожара: Хидрантска инсталација | Средства и оборудование пожаротушения: Система гидрантов | 6М | VULKAN INŽENJERING | VLK | 00 |  | I.12.2v | 6M | I.12.2v-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
131 | I.12.4а | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работы системы | 2М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.4a | 2M | I.12.4a-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
132 | I.12.4б | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожарной сигнализации: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.4b | 6M | I.12.4b-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
133 | I.12.4в | Стабилне инсталације за дојаву пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы пожарной сигнализации: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.4v | 5G | I.12.4v-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
134 | I.12.5 | Ручни и преносни детектори за гас (калибрација) | Ручные и переносные газовые датчики (калибровка) | 6М | Drager | CT_DGT | 00 |  | I.12.5 | 6M | I.12.5-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
135 | I.12.6а | Стабилне инсталације за детекцију гаса | Стационарные системы обнаружения загазованности | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.6a | 6M | I.12.6a-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
136 | I.12.6б | Стабилне инсталације за детекцију гаса: Детаљан преглед свих саставних делова | Стационарные системы обнаружения загазованности: Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.6b | 5G | I.12.6b-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
137 | I.12.7а | Стабилне инсталације за гашење пожара: Провера рада инсталације | Стационарные системы пожаротушения: Проверка работы системы | 2М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.7a | 2M | I.12.7a-00-2M | Согласован Заказчиком (code A)
138 | I.12.7б | Стабилне инсталације за гашење пожара: Периодични преглед (сервис) | Стационарные системы пожаротушения: Периодический осмотр (сервисное обслуживание) | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.7b | 6M | I.12.7b-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
139 | I.12.7в | Стабилне инсталације за гашење пожара: Детаљан преглед свих саставних делова | Подробный осмотр всех элементов системы | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.7v | 5G | I.12.7v-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
140 | I.12.8 | Испитивање боца за CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.8 | 5G | I.12.8-00-5G | Формируется для отправки в GST
141 | I.12.9 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | I.12.9 | 5G | I.12.9-00-5G | Формируется для отправки в GST
142 | I.13.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. | 2Г | TMS CEE | проверь_кому | 00 |  | I.13.2 | 2G | I.13.2-00-2G | Формируется для отправки в GST
143 | II.1.1 | DCS | АСУ ТП | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.1 | 1G | II.1.1-00-1G | На согласовании у GST
144 | II.1.2 | UCS GC | САУ ГПА | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.2 | 1G | II.1.2-00-1G | На согласовании у GST
145 | II.1.3 | AMSES | АСУ Э | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.3 | 1G | II.1.3-00-1G | На согласовании у GST
146 | II.1.4 | ESD | ПАЗ | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.4 | 1G | II.1.4-00-1G | На согласовании у GST
147 | II.1.5 | UCP GT | БУД ГПА | 1Г | SIEMENS | SIM | 00 |  | II.1.5 | 1G | II.1.5-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
148 | II.1.6 | Telecommunication System | Telecommunication System | 1Г | KBV Datacom | KBV | 00 |  | II.1.6 | 1G | II.1.6-00-1G | На согласовании у GST
149 | II.1.7 | Telephony System | Telephony System | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.7 | 1G | II.1.7-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
150 | II.1.8 | BCC | BCC | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.1.8 | 1G | II.1.8-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
151 | II.2.1 | Одржавање система убризгавања CO₂ (свећа) | Обслуживание системы впрыскивания CO2 (свеча) | 1Г | DTA / VULKAN INŽENJERING | DTA_VLK | 00 |  | II.2.1 | 1G | II.2.1-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
152 | II.2.2 | Ручни мобилни прашкасти апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные порошковые огнетушители: Техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika / VULKAN INŽENJERING | ENK_VLK | 00 |  | II.2.2 | 6M | II.2.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
153 | II.2.3 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Техничко одржавање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.3 | 6M | II.2.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
154 | II.2.4 | Ручни мобилни CO₂ апарати: Контролни преглед, испитивање | Ручные мобильные огнетушители СО2: Контрольный осмотр, испытания | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.4 | 6M | II.2.4-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
155 | II.2.5 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Провера исправности опреме | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Проверка работоспособности оборудования | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.5 | 6M | II.2.5-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
156 | II.2.6 | Аутоматски стационарни системи противпожарне сигнализације: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожарной сигнализации: Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.6 | 6M | II.2.6-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
157 | II.2.7 | Аутоматски стационарни системи противпожарне и гасне сигнализације: Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожарной и газовой сигнализации: Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.7 | 5G | II.2.7-00-5G | Согласован Заказчиком (code A)
158 | II.2.8 | Аутоматски стационарни системи за детекцију гаса: Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы обнаружения газа: Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.8 | 6M | II.2.8-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
159 | II.2.9 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Периодично техничко одржавање | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Периодическое техническое обслуживание | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.9 | 6M | II.2.9-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
160 | II.2.10 | Аутоматски стационарни системи за гашење пожара (CO₂, NOVEC, Water Mist): Техничко одржавање са детаљним прегледом свих компоненти | Автоматические стационарные системы пожаротушения (СО2, NOVEC, Water Mist): Техническое обслуживание с детальным осмотром всех составных частей | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.10 | 5G | II.2.10-00-5G | Формируется для отправки в GST
161 | II.2.11 | Систем хидратне мреже за гашење пожара: периодични преглед са издавањем потврђујућег сертификата (ИСПРАВА) | Система гидратной сети пожаротушения: периодический осмотр с выпуском подтверждающего сертификата (ИСПРАВА) | 6М | VULKAN INŽENJERING | VLK | 00 |  | II.2.11 | 6M | II.2.11-00-6M | На согласовании у GST
162 | II.2.12 | Испитивање боца CO₂ и NOVEC хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания баллонов СО2 и NOVEC давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.12 | 5G | II.2.12-00-5G | На согласовании у GST
163 | II.2.13 | Испитивање ручних противпожарних апарата (CO₂ и прашкастих) хладном водом под притиском (метод HVP – Хладни водени притисак) | Испытания ручных огнетушителей (СО2 и порошковых) давлением холодной воды (метод HVP - Hladni vodeni pritisak) | 5Г | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.2.13 | 5G | II.2.13-00-5G | На согласовании у GST
164 | II.3.1 | PAGA | PAGA | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.3.1 | 6M | II.3.1-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
165 | II.3.2 | PCCTV | PCCTV | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.3.2 | 6M | II.3.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
166 | II.3.3 | ACMS | ACMS | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.3.3 | 6M | II.3.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
167 | II.3.4 | Security CCTV | Security CCTV | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.3.4 | 6M | II.3.4-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
168 | II.3.5 | IDS | IDS | 6М | Energointeh Kibernetika | ENK | 00 |  | II.3.5 | 6M | II.3.5-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
169 | II.4.1 | Инструментација (укључујући еталонирање) | КИПиА (включая эталонирование) | 6М | ЕНЕРГО ЛАБ | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | II.4.1 | 6M | II.4.1-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
170 | II.5.1 | Годишње одржавање 3 гасне компресорске јединице Siemens са гаснотурбинским мотором SGT-300-2S и центрифугалним компресором STC-SV (ТИП А) | Ежегодное техническое обслуживание 3-х газоперекачивающих агрегатов Siemens с газотурбинным двигателем SGT-300-2S и центробежным компрессором STC-SV (ТИП А) | 1Г | SIEMENS | SIM | 00 |  | II.5.1 | 1G | II.5.1-00-1G | #N/A
171 | II.6.1 | Делимични технички пријем | Частичное техническое освидетельствование | 1Г | 0 | CT | 01 |  | II.6.1 | 1G | II.6.1-01-1G | На согласовании у GST
172 | II.6.1 | Делимични технички пријем | Частичное техническое освидетельствование | 1Г | 0 | CT | 02 |  | II.6.1 | 1G | II.6.1-02-1G | На согласовании у GST
173 | II.6.2 | Потпуни технички пријем | Полное техническое освидетельствование | 3Г | 0 | CT | 00 |  | II.6.2 | 3G | II.6.2-00-3G | Формируется для отправки в GST
174 | II.7.1 | Инспекција и испитивање/сертификација мултициклонских сакупљача прашине од стране посебног надлежног органа за преглед и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Уредбом 110-00-107/2021-05. | Осмотр и испытания/освидетельствования мультициклонных пылеуловителей специальным уполномоченным органом по проверке и испытанию оборудования, работающего под давлением, республики Сербия, в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 2Г | TMS CEE | проверь_кому | 00 |  | II.7.1 | 2G | II.7.1-00-2G | Формируется для отправки в GST
175 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) (BDV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) (BDV) | 6М | 0 | CT | 00 | Чек-листы разделены, но отчет один | II.8.1 | 6M | II.8.1-00-6M | #N/A
176 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) (BDV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) (BDV) | 6М | 0 | CT | 01 |  | II.8.1 | 6M | II.8.1-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
177 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) (ESDV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) (ESDV) | 6М | 0 | CT | 02 |  | II.8.1 | 6M | II.8.1-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
178 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) (LCV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) (LCV) | 6М | 0 | CT | 03 |  | II.8.1 | 6M | II.8.1-03-6M | Согласован Заказчиком (code A)
179 | II.8.1 | Техничко одржавање вентила на пнеуматски погон (ESDV, BDV, LCV, PCV) (PCV) | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами (ESDV, BDV, LCV, PCV) (PCV) | 6М | 0 | CT | 04 |  | II.8.1 | 6M | II.8.1-04-6M | Согласован Заказчиком (code A)
180 | II.8.1.1 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT | 00 | Чек-листы разделены, но отчет один | II.8.1.1 | 1G | II.8.1.1-00-1G | #N/A
181 | II.8.1.1 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT | 01 |  | II.8.1.1 | 1G | II.8.1.1-01-1G | Формируется для отправки в GST
182 | II.8.1.1 | Техничко одржавање вентила са пнеуматским погоном („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с пневмоприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT | 02 |  | II.8.1.1 | 1G | II.8.1.1-02-1G | Формируется для отправки в GST
183 | II.8.2 | Техничко одржавање вентила на електрични погон | Техническое обслуживание кранов с электроприводами | 6М | 0 | CT | 00 |  | II.8.2 | 6M | II.8.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
184 | II.8.2.1 | Техничко одржавање вентила на електрични погон („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Техническое обслуживание кранов с электроприводами ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.8.2.1 | 1G | II.8.2.1-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
185 | II.8.3 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением | 6М | 0 | CT | 00 |  | II.8.3 | 6M | II.8.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
186 | II.8.3.1 | Провера функционалности вентила и засуна са ручним управљањем („стратешка“ цевоводна арматура која се сервисира једном годишње током планираног застоја транспорта гаса). | Проверка работоспособности кранов и задвижек с ручным управлением ("стратегическая" трубопроводная арматура, обслуживаемая ежегодно во время планового останова транспорта газа) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.8.3.1 | 1G | II.8.3.1-00-1G | Формируется для отправки в GST
187 | II.8.4 | Контрола спољашње корозије надземних елемената (укљ. локалну санацију заштитног премаза и уклањање корозије на надземним елементима вентила, утврђених током одржавања) | Контроль наличия и устранение внешней коррозии надземных элементов (в т.ч. локальное восстановление лакокрасочного покрытия и удаление коррозии на надземных элементах кранов, выявленных в ходе обслуживания) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.8.4 | 1G | II.8.4-00-1G | #N/A
188 | II.8.5 | Техничко одржавање регулатора MOKVELD | Техническое обслуживание кранов-регуляторов MOKVELD | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.8.5 | 1G | II.8.5-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
189 | II.8.6 | Одржавање сигурносних вентила Компресорска Станица | Сервис предохранительных клапанов КС | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.8.6 | 1G | II.8.6-00-1G | Формируется для отправки в GST
190 | II.8.7 | Испитивање и подешавање сигурносних вентила на КС у складу са Правилником 110-00-107/2021-05 | Испытания и регулировка предохранительных клапанов КС в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05 | 1Г | ЕНЕРГО ЛАБ | CT_ENL | 00 | Не отправляем транмиталл | II.8.7 | 1G | II.8.7-00-1G | Формируется для отправки в GST
191 | II.9.1 | Одржавање вентилатора, зазора и углова кретања лопатица, одсуство вибрација мерење снаге, изолације и струја мотора, провера електричног грејања.Провера стања контролних, енергетских каблова, уземљења | Обслуживание вентиляторов. Проверка зазоров и углов атаки лопастей, отсутствие вибрации, замер мощности, изоляции и токов двигателей, проверка электрообогрева. Проверка состояния контрольных, силовых кабелей, заземления | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.9.1 | 1G | II.9.1-00-1G | Формируется для отправки в GST
192 | II.9.1 | Одржавање вентилатора, зазора и углова кретања лопатица, одсуство вибрација мерење снаге, изолације и струја мотора, провера електричног грејања.Провера стања контролних, енергетских каблова, уземљења | Обслуживание вентиляторов. Проверка зазоров и углов атаки лопастей, отсутствие вибрации, замер мощности, изоляции и токов двигателей, проверка электрообогрева. Проверка состояния контрольных, силовых кабелей, заземления | 3Г | 0 | CT | 00 |  | II.9.1 | 3G | II.9.1-00-3G | Формируется для отправки в GST
193 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 1Г | Senermax | SNX | 00 |  | II.10 | 1G | II.10-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
194 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 2Г | Senermax | SNX | 00 |  | II.10 | 2G | II.10-00-2G | Формируется для отправки в GST
195 | II.10 | Хаваријска дизел електро станица (2 агрегата, уређај за оптерећење извора напајања (Loadbank),Панел контроле и синхронизације,Комплекс за хитно снабдевање горивом ) | «Аварийная дизельная электрическая станция» (2 агрегата, Нагрузочное устройство, Панель управления и синхронизации, Комплекс аварийного запаса топлива)» | 4Г | Senermax | SNX | 00 |  | II.10 | 4G | II.10-00-4G | Согласован Заказчиком (code A)
196 | II.11 | Опрема у Котларници | Котельное оборудование | 3М | Termogama | TMG | 00 |  | II.11 | 3M | II.11-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
197 | II.11 | Опрема у Котларници | Котельное оборудование | 1Г | Termogama | TMG | 00 |  | II.11 | 1G | II.11-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
198 | II.12 | Третман /припрема воде (Milanović tretman voda) | Водоподготовка (Milanović tretman voda) | 1М | Milanovic | CT_MWT | 00 |  | II.12 | 1M | II.12-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
199 | II.12 | Третман /припрема воде (Milanović tretman voda) | Водоподготовка (Milanović tretman voda) | 1Г | Milanovic | CT_MWT | 00 |  | II.12 | 1G | II.12-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
200 | II.13 | Уређај за дистрибуцију електричне енергије 35 кV 500-EH-001 | Распределительное устройство 35кВ 500-EH-001 | 1Г | Contex | CNE | 00 |  | II.13 | 1G | II.13-00-1G | Формируется для отправки в GST
201 | II.13 | Уређај за дистрибуцију електричне енергије 35 кV 500-EH-001 | Распределительное устройство 35кВ 500-EH-001 | 3Г | Contex | CNE | 00 |  | II.13 | 3G | II.13-00-3G | #N/A
202 | II.14 | Уређаји за дистрибуцију електричне енергије 0,4 кV 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | Распределительные устройства 0,4кВ 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | 1Г | Contex | CNE | 01 |  | II.14 | 1G | II.14-01-1G | Формируется для отправки в GST
203 | II.14 | Уређаји за дистрибуцију електричне енергије 0,4 кV 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | Распределительные устройства 0,4кВ 500-EP-001, 500-EM-001, 500-EM-101, 500-EM-102, 500-EM-103, GRO | 1Г | Contex | CNE | 02 |  | II.14 | 1G | II.14-02-1G | Формируется для отправки в GST
204 | II.15 | Енергетски трансформатори 35 кВ (2 трансформатора) | Силовые трансформаторы 35кВ 500-ET-001A, 500-ET-001B | 1Г | Contex | CNE | 00 |  | II.15 | 1G | II.15-00-1G | Формируется для отправки в GST
205 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 1М | Termogama | TMG | 00 |  | II.16 | 1M | II.16-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
206 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 3М | Termogama | TMG | 00 |  | II.16 | 3M | II.16-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
207 | II.16 | Систем HVAC | Система HVAC | 1Г | Termogama | TMG | 00 |  | II.16 | 1G | II.16-00-1G | Согласован Заказчиком (code A)
208 | II.17 | Систем уземљивача, громобранска заштита. Електро-мерења | Система заземления, молниезащиты и электроизмерительные работы | 1Г | Tesla Ekspo | проверь_кому | 00 |  | II.17 | 1G | II.17-00-1G | На согласовании у GST
209 | II.18 | Систем непрекидног напајања 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Акумулаторске батерије | Система бесперебойного питания (UPS) 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Аккумуляторные батареи | 6М | Netiks d.o.o. | NTK | 01 |  | II.18 | 6M | II.18-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
210 | II.18 | Систем непрекидног напајања 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Акумулаторске батерије | Система бесперебойного питания (UPS) 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Аккумуляторные батареи | 6М | Netiks d.o.o. | NTK | 02 |  | II.18 | 6M | II.18-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
211 | II.18 | Систем непрекидног напајања 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Акумулаторске батерије | Система бесперебойного питания (UPS) 500-EK-001, 500-ED-001, Battery charger GCU 24V. Аккумуляторные батареи | 6М | Netiks d.o.o. | NTK | 03 |  | II.18 | 6M | II.18-03-6M | Согласован Заказчиком (code A)
212 | II.19.1 | Одржавање система осветљења КС | Обслуживание системы освещения КС | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.19.1 | 1G | II.19.1-00-1G | #N/A
213 | II.19.2 | Чишћење од прашине | Обеспыливание, очистка | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.19.2 | 1G | II.19.2-00-1G | #N/A
214 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 1М | Martin-Systems | CT | 00 |  | II.20 | 1M | II.20-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
215 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 6М | Martin-Systems | MRS | 00 |  | II.20 | 6M | II.20-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
216 | II.20 | Систем чишћења комуналних отпадних вода «Martin-Systems» | Система очистки хоз. бытовых сточных вод «Martin-Systems» | 1Г | Martin-Systems | MRS | 00 |  | II.20 | 1G | II.20-00-1G | Формируется для отправки в GST
217 | II.21 | Уређаји и опрема која има електро-мотор (Осим хладника гаса) | Установки и оборудование, оснащённое электроприводом (кроме АВО газа) | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.21 | 1G | II.21-00-1G | Формируется для отправки в GST
218 | II.22.1 | Провера потенцијала и ефикасности система катодне заштите цевовода | Проверка потенциала и эффективности систем катодной защиты газопровода | 6М | Promont Group | PMG | 00 |  | II.22.1 | 6M | II.22.1-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
219 | II.22.3 | Функционална провера одводних тачака и галванских анода за трајну катодну заштиту | Функциональная проверка точек дренажа и гальванических анодов для постоянной катодной защиты. | 6М | Promont Group | PMG | 00 |  | II.22.3 | 6M | II.22.3-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
220 | II.22.4 | Провера перманентних референтних електрода | Проверка постоянных опорных электродов. | 4Г | Promont Group | PMG | 00 |  | II.22.4 | 4G | II.22.4-00-4G | Согласован Заказчиком (code A)
221 | II.23.1 | Одржавање хидраната, заптивних вентила, водовода,противпожарних танкова и трансмитера | Обслуживание гидрантов, задвижек, водопровода, резервуаров пожарной воды, трансмиттеров | 6М | 0 | CT | 00 |  | II.23.1 | 6M | II.23.1-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
222 | II.23.1 | Одржавање хидраната, заптивних вентила, водовода,противпожарних танкова и трансмитера | Обслуживание гидрантов, задвижек, водопровода, резервуаров пожарной воды, трансмиттеров | 1Г | 0 | CT | 00 |  | II.23.1 | 1G | II.23.1-00-1G | На согласовании у GST
223 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 6М | Ostral / Senermax | OST | 00 |  | II.23.2 | 6M | II.23.2-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
224 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 1Г | Ostral / Senermax | OST | 00 |  | II.23.2 | 1G | II.23.2-00-1G | На согласовании у GST
225 | II.23.2 | Одржавање електричних пумпи | Обслуживание электронасосов | 5Г | Ostral / Senermax | OST | 00 |  | II.23.2 | 5G | II.23.2-00-5G | Формируется для отправки в GST
226 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 6М | Ostral | OST | 01 | Насос | II.23.3 | 6M | II.23.3-01-6M | Согласован Заказчиком (code A)
227 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 6М | Senermax | SNX | 02 | Двигатель | II.23.3 | 6M | II.23.3-02-6M | Согласован Заказчиком (code A)
228 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 1Г | Ostral | OST | 01 | Насос | II.23.3 | 1G | II.23.3-01-1G | На согласовании у GST
229 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 1Г | Senermax | SNX | 02 | Двигатель | II.23.3 | 1G | II.23.3-02-1G | На согласовании у GST
230 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 2Г | Ostral | OST | 01 | Насос | II.23.3 | 2G | II.23.3-01-2G | Формируется для отправки в GST
231 | II.23.3 | Одржавање дизел-пумпе | Обслуживание дизель-насоса | 2Г | Senermax | SNX | 02 | Двигатель | II.23.3 | 2G | II.23.3-02-2G | Формируется для отправки в GST
232 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 1М | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR | 00 |  | II.24 | 1M | II.24-00-1M | Согласован Заказчиком (code A)
233 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 6М | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR | 00 |  | II.24 | 6M | II.24-00-6M | Формируется для отправки в GST
234 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 1Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR | 00 |  | II.24 | 1G | II.24-00-1G | Формируется для отправки в GST
235 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 2Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR | 00 |  | II.24 | 2G | II.24-00-2G | Согласован Заказчиком (code A)
236 | II.24 | Техничко одржавање опреме Каесер | Техническое обслуживание оборудования Kaeser | 4Г | BPP Group d.o.o. / KSR Service | KSR | 00 |  | II.24 | 4G | II.24-00-4G | Формируется для отправки в GST
237 | II.25 | Техничко одржавање опреме "Grasis" | Техническое обслуживание оборудования Грасис | 3М | 0 | CT | 00 |  | II.25 | 3M | II.25-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
238 | II.25 | Техничко одржавање опреме "Grasis" | Техническое обслуживание оборудования Грасис | 6М | 0 | CT | 00 |  | II.25 | 6M | II.25-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
239 | II.26.1.1 | Одржавање хроматографа, укључујући замену потрошног материјала, замену референтних гасних боца и хелијумских цилиндара | ТО хроматографа, включая замену расходных материалов, замена баллонов эталонного газа и баллонов гелия | 6М | IvDam Process Control | IDP | 00 |  | II.26.1.1 | 6M | II.26.1.1-00-6M | Согласован Заказчиком (code A)
240 | II.26.2 | Глави погонски гас (II.26.2.1, II.26.2.2, II.26.2.3, II.26.2.4, II.26.2.5) | Main fuel gas system (II.26.2.1, II.26.2.2, II.26.2.3, II.26.2.4, II.26.2.5) | 1Г | Pionirgas | проверь_кому | 00 |  | II.26.2 | 1G | II.26.2-00-1G | #N/A
241 | II.26.3 | Систем турбинског погонског гаса (II.26.3.1, II.26.3.2) | Service fuel gas system (II.26.4.1, II.26.4.2, II.26.4.3, II.26.4.4) | 1Г | Pionirgas | проверь_кому | 00 |  | II.26.3 | 1G | II.26.3-00-1G | #N/A
242 | II.26.4 | Обслуживание системы топливного газа (II.26.4.1, II.26.4.2, II.26.4.3, II.26.4.4) |  | 1Г | Pionirgas | проверь_кому | 00 |  | II.26.4 | 1G | II.26.4-00-1G | #N/A
243 | II.27.1 | Одржавање и чишћење канализационих система | Техническое обслуживание и очистка канализационных систем | 1Г | Premi Trade | PTD | 00 |  | II.27.1 | 1G | II.27.1-00-1G | Формируется для отправки в GST
244 | II.28.1 | Water well System/Ситем бунара | Техническое обслуживание системы водозаборных скважин | 3М | Real Impeks | RIM | 00 |  | II.28.1 | 3M | II.28.1-00-3M | Согласован Заказчиком (code A)
245 | II.29.2 | Преглед, испитивање и оверa опреме под притиском спроводе се од стране овлашћеног специјализованог тела за контролу и испитивање опреме под притиском Републике Србије, у складу са Правилником 110-00-107/2021-05. | Осмотр, испытания и освидетельствование оборудования, работающего под давлением, осуществляются уполномоченным специализированным органом по контролю и испытаниям оборудования под давлением Республики Сербия в соответствии с Регламентом 110-00-107/2021-05. | 2Г | TMS CEE | проверь_кому | 00 |  | II.29.2 | 2G | II.29.2-00-2G | Формируется для отправки в GST